Zał. Nr 1a

Kosztorys ofertowy 

	Lp.
	Opis pozycji kosztorysowych
	Obmiar
	J.m.
	Koszt jedn.
	Wartość


	1
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym 
	0,14
	km
	
	

	2
	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 25 cm. Kategoria gruntu I-IV 
	210,00
	m2
	
	

	3
	Warstwa odsączająca. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm


	210,00
	m2
	
	

	4
	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm


	210,00
	m2
	
	

	5
	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka nowa szara


	180,00
	m2
	
	

	6
	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka nowa czerwona


	30,00
	m2
	
	

	7
	Obrzeża betonowe o wymiarach 25x8cm na podsypce cementowo-piaskowej


	121,50
	m
	
	

	8
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej z oporem i podsypce cementowo-piaskowej


	160,00
	m
	
	

	9
	Ścieki z elementów betonowych pochodnikowe na podbudowie betonowej gr. 10 cm (beton C15) i podsypce cementowo-piaskowej


	1,50
	m
	
	

	10
	Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na podbudowie betonowej gr. 10 cm (beton C15) i podsypce z pospółki lub piasku z zalaniem szczelin zaprawą cementową
	1,00
	m2
	
	

	11
	Humusowanie gr. 5 cm z wykorzystaniem ziemi z mechanicznego wykonania koryta


	70,00
	m2
	
	

	12
	Geodezja powykonawcza


	1,00
	szt
	
	

	
	Wartość kosztorysowa brutto:
	
	
	
	

	
	Vat ….%
	
	
	
	

	
	Wartość kosztorysowa netto:
	

	
	
	


.........................., dnia.............. 2018 r.

Podpisano

...........................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela)
